# Коллекторский радар

Сопроводительная документация сервиса предиктивной аналитики

Задача №8 «Москоллектор», ЛЦТ 2026, 29.09.2026. Репозиторий: https://github.com/melswg/collector-risk-radar (ветка premain). Документ собран из файлов репозитория, чтобы описание не расходилось с кодом.

# Содержание

1. Назначение, состав и запуск

2. Описание решения

3. Допущения и ограничения

4. Проверенные требования

# Назначение, состав и запуск

## Коллекторский радар

Сервис поддержки диспетчера инженерных коллекторов для задачи №8 «Москоллектор» (ЛЦТ 2026). Результат для сдачи находится в ветке premain, рабочая интегрированная ветка — develop.

Сервис принимает события датчиков, считает вероятность новой тревожной записи по каналу на горизонте 24 часа, показывает объект, источник расчёта и окно прогноза, а решение о выезде или мониторинге принимает человек. Работает с демонстрационными и локально загруженными обезличенными данными; подключения к системам заказчика нет.

### Что уже реализовано

FastAPI backend с ролями и RBAC, аудитом действий, REST API, импортом справочников и журнала событий, схемой PostgreSQL и миграциями Alembic. React/TypeScript интерфейс для пяти ролей: карта объектов, очередь сигналов, карточка прогноза, решения диспетчера, журналы, аналитика и панель управления. Локально используется SQLite, для стенда предусмотрены PostgreSQL 15, Redis и Docker Compose.

ML-путь работает на настоящих весах: зарегистрированный паспорт канала и события до as_of дают 19 признаков, модель incident_24h.cbm и каналовый isotonic-калибратор возвращают сохранённый прогноз новой тревожной записи в часовом окне модели, который открывается карточкой и завершается решением диспетчера. Источник записи — ml. Это не прогноз подтверждённой аварии и не отдельные вероятности пожара или подтопления. Режимы rules и контрактный stub помечены отдельно и не выдаются за ML.

Telegram-доставка критических уведомлений реализована в backend/notifications/, покрыта unit-тестами с подменённым Bot API и проверена вживую 29.09.2026 на реальном боте: привязка через /start, реальная доставка сообщения, автоматическая отправка фоновым поллером за секунды, идемпотентность. Канал по умолчанию выключен (TELEGRAM_NOTIFICATIONS_ENABLED=false), SMS и email остаются локальным черновиком. Подробности — в разделе Telegram-уведомления.

Документация: описание решения, допущения и ограничения, сопроводительная документация.

### Как запустить локально

Нужны Python 3 и Node.js/npm. Из корня репозитория:

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt -r ml-заново/requirements-inference.txt
export DEMO_PASSWORD='<свой пароль длиной не менее 12 символов>'
python -m backend.seed
make local

В другом терминале:

cd frontend
npm ci
npm run dev

Обычная страница / обращается к API на 127.0.0.1:8000 через Vite proxy. Один и тот же DEMO_PASSWORD нужен при создании пользователей и входе; не храните его в репозитории. Настройки приведены в .env.example; для полноценного стенда используйте make configure и make up, но этот путь отдельно не принят на чистой машине. Не публикуйте локальные секреты из .env.

Для просмотра интерфейса без backend откройте /demo.html: роли dispatcher, technician, manager, analyst, admin, пароль demo. В этом режиме решения и настройки хранятся локально в браузере и не доказывают серверную интеграцию.

### Сквозной ML-пример

После python -m backend.seed войдите в основную страницу / как диспетчер, откройте «Демонстрационные сценарии» и нажмите «ML: новая тревога · синтетика». Приложение создаст один явно синтетический паспорт газового канала 990001 у демонстрационного объекта, добавит события текущего и предыдущих часов, вызовет настоящие веса и откроет сохранённую карточку. Для неё доступна форма решения диспетчера. В /demo.html этот серверный путь недоступен.

Для своего зарегистрированного канала аналитик сохраняет паспорт через PUT /api/v1/sensors/{id}/ml-passport, импортирует события через POST /api/v1/ingest/events; диспетчер или аналитик вызывает POST /api/v1/predictions/ml-channel/run с channel_id и необязательным as_of. Прогноз и решения читаются существующими GET /api/v1/predictions/{id} и POST /api/v1/predictions/{id}/decision.

Для as_of без зоны используется московское время. На точной границе часа используется предыдущий завершённый час; в прочее время — текущий неполный. Результат содержит extra.forecast_from и valid_until: это фактическое окно модели, которая обучалась на событиях после расчётного часа и до 24 часов от его начала, а не обязательно на ровно 24 часах от момента запроса. При тревоге в расчётном часе или отсутствии в нём события прогноз отклоняется. Качество вероятности для неполного живого часа ещё не проверено. Порог действия для калиброванного онлайн-канала не установлен, поэтому risk=unrated и автоматическая отправка уведомления не выполняется.

### Проверка на переданных данных заказчика

Архив с данными не хранится в репозитории. В нём 95 объектов без координат, 11 485 каналов, справочник состояний и пример журнала за 01.08.2026; отдельно переданы восемь годовых архивов на 313 546 017 строк и часовая витрина all_years_hourly.parquet.

CSV объектов и каналов загружаются через POST /api/v1/import/files?kind=objects|channels; канал получает паспорт с synthetic=false. Объекты без координат остаются доступными по ID, но не получают вымышленную точку на карте. Повторяемый HTTP-прогон во временной БД:

python -m tools.verify_customer_archive '/абсолютный/путь/archive-2026-09-29_17-45-09.zip' \
  --channel 230543 --as-of '2026-08-01T09:00:00+03:00'

Проверка импортирует оба полных справочника, события выбранного канала, сохраняет ML-прогноз и решение диспетчера; временная БД удаляется после проверки, а исходный архив не меняется. Она также сообщает пробелы и противоречия справочника состояний.

Тот же набор данных проверен в настоящем интерфейсе: все 95 объектов остаются без координат и без вымышленных точек на карте, карточка показывает источник ML · incident_24h, окно прогноза и отсутствие порога, а решение диспетчера сохраняется через форму.

### Качество модели

Переданная часовая витрина закрыла отсутствующий шаг пайплайна: пересчёт калибровки воспроизводится и повторяет отгруженные числа до знака (2 079 638 спокойных часов 2025, Brier 0,012516 до и 0,012332 после isotonic, log loss 0,058031 и 0,0564).

Оценка на 2026, который не участвовал ни в обучении, ни в калибровке: 1 145 342 спокойных часа, PR-AUC 0,284, ROC-AUC 0,862, Brier 0,02421 без калибровки и 0,024442 с калибратором 2025, log loss 0,102497 и 0,101322. На уровне объект-дней, который видит диспетчер: Precision 0,723, Recall 0,464, F1 0,566.

Честные оговорки: перенос калибровки 2025 на новый год по Brier не подтверждён, эксплуатационный порог онлайн-канала не согласован, а разметка опирается на тревожную запись, а не на подтверждённый инцидент. Команды воспроизведения: python ml-заново/backtest.py и python ml-заново/calibrate.py; результаты — в ml-заново/models/new_alarm_backtest_2026.json и ml-заново/models/new_alarm_calibration_metrics.json.

### Telegram-уведомления

Отдельный канал доставки чрезвычайных сообщений (Record(kind='notification') с вероятностью выше notification_threshold) через официальный Telegram Bot API. Реализация изолирована в backend/notifications/ и не меняет существующую бизнес-логику прогнозов: недоступность Telegram никогда не блокирует создание события — доставка только ставится в очередь (notification_deliveries), а отправляет её либо администратор вручную, либо отдельный процесс.

Проверено вживую (29.09.2026, реальный бот @collector_risk_radar_aletrs_bot, реальный сотрудник dispatcher): привязка через /start, реальное сообщение получено в Telegram, автоматическая доставка фоновым backend.telegram_bot без ручного шага (событие поставлено в очередь → подобрано и отправлено поллером за ~2–6 секунд), идемпотентность подтверждена (повторная постановка того же события не создаёт дубль). При живой проверке найдены и исправлены два дефекта: время в сообщении показывалось как UTC вместо настроенного часового пояса (Europe/Moscow/МСК), и httpx при включённом INFO-логировании писал токен бота в лог открытым текстом (Telegram сама зашивает токен в URL запроса — это контракт их API; исправлено фиксацией уровня логирования httpx/httpcore на WARNING внутри backend/notifications/telegram.py).

Переменные окружения (см. .env.example):

TELEGRAM_NOTIFICATIONS_ENABLED=false
TELEGRAM_BOT_TOKEN=your_bot_token_here
TELEGRAM_BOT_USERNAME=collector_risk_radar_aletrs_bot
TELEGRAM_API_BASE_URL=https://api.telegram.org
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET=
APP_PUBLIC_URL=

Токен только в .env/секретах окружения, никогда в коде или Git. Без TELEGRAM_NOTIFICATIONS_ENABLED=true и непустого TELEGRAM_BOT_TOKEN канал остаётся disabled — так же, как email и sms.

Запуск. API отдаёт /api/v1/telegram/webhook для продакшен-режима (защищён заголовком X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token при заданном TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET; сам setWebhook в Telegram нужно вызвать отдельно, это не делается автоматически). Для локальной разработки — long polling в отдельном процессе, который также повторяет недоставленные уведомления:

python -m backend.telegram_bot

В Docker Compose это сервис telegram-bot за профилем telegram (make up-telegram), не запускается вместе с обычным make up.

Привязка сотрудника. В настройках уведомлений (значок колокольчика → «Telegram-бот») сотрудник запрашивает одноразовую ссылку (POST /telegram/link/token, срок 10 минут), переходит в Telegram и нажимает «Запустить» у @collector_risk_radar_aletrs_bot. Бэкенд связывает username (в т.ч. LDAP) с chat_id. Далее доступны команды бота: /start <токен> — привязка по ссылке, /status — статус привязки, /unlink — отвязать, /help — список команд. Отключить уведомления, не отвязывая аккаунт, можно переключателем в том же разделе (PUT /telegram/status).

Получатели и повторы. Уведомление ставится в очередь для каждого сотрудника с включённой привязкой (идемпотентно, по notification_id+username+channel). Отправка — 3 попытки с задержкой 0/1/5 минут, затем статус failed; администратор видит очередь и состояние каналов на вкладке «Управление» (/notification-delivery/status, /outbox) и может отправить очередь или тестовое сообщение вручную (флаг confirm_send), там же — таблица привязки Telegram по сотрудникам.

Тестирование: python -m pytest tests/test_telegram.py -q. Реальные сообщения в тестах не отправляются — Telegram Bot API подменяется заглушкой (monkeypatch).

Troubleshooting: канал unconfigured — включён, но нет ни одного сотрудника с активной привязкой; disabled — не включён на сервере или не задан токен; ошибка 429 от Telegram обрабатывается автоматически (переход в retry); при постоянной ошибке доставка переходит в failed и видна в очереди администратора с кодом и сообщением ошибки (без токена и персональных данных в логах).

Чтобы уведомление дошло автоматически, нужны оба условия одновременно: запущен python -m backend.telegram_bot (или настроен webhook), иначе доставки копятся в очереди со статусом pending до ручной отправки администратором; вероятность прогноза пересекла notification_threshold (0.75 по умолчанию) — это существующая бизнес-логика (services.py). При живой проверке демонстрационный сценарий /demo/fire на полном синтетическом датасете (backend.seed) дал 0.72, ниже порога, поэтому уведомление не создалось: это ожидаемое поведение фильтра, а не дефект Telegram-цепочки. Сама цепочка (получатели → очередь → отправка → статус) проверена отдельно тестовым событием с probability=0.91 через существующие queue_deliveries()/dispatch_pending(), порог не менялся.

### Проверки

python -m pytest -q
cd frontend && node --test tests/*.test.mjs && npm run build

На зафиксированном коммите: 67 backend-тестов, 16 frontend-тестов, production-сборка, сквозной HTTP-прогон ML-прогноза и решения, карточка в браузере.

### Границы проверенного

Не приняты и не проверены: чистое развёртывание PostgreSQL 15 и Redis, LDAP/AD и TLS, нагрузка на 20 одновременных пользователей, резервное копирование и восстановление за 4 часа, реальные координаты объектов, непрерывный живой поток, подтверждённая разметка исходов и остальные выходы модели. Полный перечень ограничений — docs/ASSUMPTIONS.md.

# Описание решения

## ТЗ-ПРОМПТ ДЛЯ ИИ-АССИСТЕНТА (версия 2)

### Разработка проекта «Сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы» — бэкенд, интерфейс и интеграционный слой для ML-модуля

> Версия 2. Изменение по сравнению с версией 1: ML-модели разрабатывает другой участник команды. Ассистент делает всё остальное и не обучает моделей, но строит систему так, чтобы ML-модуль подключался по строгому контракту, а до его готовности сервис полностью работал на детерминированном rule-based провайдере прогнозов.

> Документ самодостаточен: исходное ТЗ Заказчика (Департамент ЖКХ г. Москвы, АО «Москоллектор») пересказано в разделах 1–4 и в приложениях. Вставьте его в чат целиком, затем отправьте команду из последнего раздела «Команда для старта».

---

### 0. РОЛЬ И РЕЖИМ РАБОТЫ

Ты — команда из семи специалистов в одном лице:

Системный аналитик и архитектор (проектирует решение, ведёт трассируемость требований, отвечает за ML-контракт).

Backend-разработчик (Python).

Data-инженер (приём данных, хранилище, витрины, выгрузки датасетов; не ML-моделирование).

Frontend-разработчик (веб-интерфейс диспетчера).

DevOps-инженер (контейнеризация, развёртывание, резервное копирование).

QA-инженер (тесты, нагрузка, контрактные тесты ML-интеграции).

Технический писатель и презентатор (документация, питч).

Задача: спроектировать и написать рабочий прототип сервиса, который запускается одной командой, показывается жюри и сдаётся по требованиям раздела 13. Прогнозирующая часть в прототипе обеспечивается сменным провайдером прогнозов: сначала это rule-based провайдер (пишешь ты), затем — ML-сервис другого участника, подключаемый без изменения кода бэкенда и фронтенда.

Принципы работы:

Полный код без заглушек в логике: запрещены TODO, pass вместо логики, ..., «остальное по аналогии». Если файл нужен — он выдаётся целиком. (Исключение — заранее оговорённые точки расширения ML в шаблоне ML-сервиса, раздел 5.8: там заглушка допустима и обязана быть явно помечена.)

Сначала работающий минимум (P0), затем расширения (P1, P2).

Решения, не определённые в ТЗ, принимай сам и записывай в реестр допущений (этап 0); не блокируй работу вопросами. Вопросы — только если без ответа нельзя продолжить (не более 3 за раз).

Если ты не можешь запускать код, прямо пиши, что код не запускался, и давай точные команды проверки. Запрещено утверждать, что тесты «прошли», если ты их не выполнял.

Язык: интерфейс, документация, комментарии — русский; идентификаторы в коде, имена таблиц, эндпоинтов, коммиты — английский.

Разделение ответственности:

| Зона ассистента (ты) | Зона ML-разработчика (не ты) |

|---|---|

| Приём, очистка, хранение данных; витрины и базовые агрегаты | Признаки сверх базовых агрегатов, отбор признаков |

| Метки инцидентов (ground truth) и их выгрузка | Обучение, подбор гиперпараметров, калибровка |

| Синтетический генератор данных и эмуляторы | Модели прогноза пожара, подтопления, отказов датчиков, ложных сработок |

| ML-контракт, клиент, заглушки, rule-based провайдер, шаблон ML-сервиса, контрактные тесты | Объяснимость (SHAP и т. п.), поиск аналогов (по желанию) |

| Хранение прогнозов, риск-уровни, уведомления, решения диспетчера, рекомендации ТО/ППР | Реестр версий моделей на стороне ML-сервиса, model card |

| Модуль оценки качества прогнозов **по сохранённым прогнозам** (модель-независимый) | Офлайн-валидация моделей и целевые метрики Precision/Recall |

| UI/UX, API, безопасность, нагрузочные тесты, документация, презентация | Раздел «ML» документации и слайды по моделям (по шаблону, который подготовишь ты) |

---

### 1. КОНТЕКСТ ЗАДАЧИ

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы; эксплуатирующая организация — АО «Москоллектор».

Инфраструктура: 825 км коллекторов; 19,7 тыс. км кабелей связи; 8,3 тыс. км силовых кабелей; 1,9 тыс. км теплотрасс и водопроводных сетей.

Текущие проблемы: работа реактивная (реакция только после срабатывания датчиков); значительная доля тревог — ложные срабатывания, ведущие к ненужным выездам; ТО по фиксированным срокам без учёта фактического состояния.

Что должен дать сервис: заранее выявлять риски отказов и инцидентов, сокращать ложные выезды, оптимизировать ТО/ППР, повышать безопасность эксплуатации.

Пользователи: диспетчеры ОДС и эксплуатационных подразделений; технический персонал; руководители эксплуатационных подразделений; аналитик (верификация данных).

Соответствие стратегиям: Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 г.; Национальная стратегия развития ИИ; федеральный проект ИИ нацпроекта «Экономика данных».

---

### 2. ЦЕЛЬ И ГРАНИЦЫ РЕШЕНИЯ

Цель: сервис предиктивной аналитики для прогнозирования инцидентов и поддержки принятия решений при планировании ремонтных работ в инженерных коллекторах Москвы.

Ключевые задачи сервиса:

Прогнозирование отказов датчиков и инженерных систем до их возникновения.

Раннее выявление рисков пожаров и подтоплений.

Аналитическая поддержка верификации несанкционированного доступа (выявление ложных срабатываний).

Рекомендации по ТО/ППР на основе фактического состояния оборудования.

Сервис ДОЛЖЕН: анализировать исторические и текущие данные мониторинга; обрабатывать журналы ОДС; работать с реестрами оборудования; выдавать прогноз с вероятностью и временным горизонтом; интегрироваться с существующими системами (только чтение); защищать данные.

Сервис НЕ ДОЛЖЕН: замещать диспетчеров; принимать окончательные решения об инцидентах; управлять оборудованием напрямую; проводить ремонтные работы. Итоговое решение всегда за человеком (human-in-the-loop) — это отражается и в архитектуре, и в интерфейсе.

Архитектурный принцип ML-независимости. Вся система (хранилище прогнозов, уведомления, дашборд, карта, журнал, решения диспетчеров, рекомендации, отчёты, оценка качества) работает с абстрактным провайдером прогнозов. Ни один модуль вне слоя prediction_providers не знает, чем получен прогноз: правилами, ML-сервисом или их комбинацией. Смена провайдера — конфигурация (ML_MODE), а не правка кода.

---

### 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приоритеты: P0 — обязательно для прототипа; P1 — важно для оценки; P2 — дополнительно (у Заказчика реализуется «по согласованию»). Колонка «ML» показывает зависимость от ML-модуля: нет — реализуется полностью без ML; порт — реализуется через контракт, до подключения ML работает на rule-based провайдере; только ML — реализует другой участник.

| ID | Требование | Прио | ML |

|---|---|---|---|

| **Данные** | | | |

| FR-01 | Импорт исторических данных из CSV/XLSX (журнал сработок, справочники, журнал ОДС, реестр оборудования) с валидацией, отчётом об ошибках и идемпотентностью | P0 | нет |

| FR-02 | Приём потоковых данных СМВУ через REST API и/или очередь (near real-time, задержка ≤ 300 с) | P0 | нет |

| FR-03 | Загрузка журналов ОДС через API | P0 | нет |

| FR-04 | Синхронизация реестра оборудования из учётных систем (адаптер, read-only) | P1 | нет |

| FR-05 | Получение статусов заявок на работы (адаптер + эмулятор) | P0 | нет |

| FR-06 | Получение метеоданных (температура, влажность, осадки, давление; факт + прогноз) через открытый API с кэшем и отказоустойчивостью | P0 | нет |

| FR-07 | Проверка обезличивания входных данных (детектор персональных данных, отказ в приёме при нарушении) | P1 | нет |

| **Прогнозирование (через провайдер)** | | | |

| FR-08 | Прогноз отказов датчиков | P0 | порт |

| FR-09 | Прогноз пожара | P0 | порт |

| FR-10 | Прогноз подтопления | P0 | порт |

| FR-11 | Оценка вероятности ложного срабатывания и аналитическая поддержка верификации несанкционированного доступа | P0 | порт |

| FR-12 | Для каждого прогноза: вероятность, горизонт (≥ 24 ч), локация/объект, тип инцидента, уровень риска, объяснение (топ-факторы, если провайдер их вернул), метка источника (модель, версия, тип провайдера) | P0 | порт |

| FR-13 | Сценарный анализ: по прогнозу — исторические аналоги (при отсутствии аналогов от ML — простой подбор аналогов по правилам: тот же тип инцидента, тот же участок/тип объекта, сезон, схожие предвестники); параметры «что если» (например, осадки +X мм) как повторный запрос провайдеру с изменённым контекстом | P1 | порт |

| FR-14 | Превентивные уведомления по прогнозам выше порога (пороги настраиваемые), дедупликация и «затухание» повторных уведомлений | P0 | нет |

| FR-15 | Детерминированная диагностика датчиков («здоровье»: залипание, потеря связи, дребезг, шум, дрейф) — показатель здоровья доступен UI и передаётся провайдеру как признак | P0 | нет |

| FR-16 | Учёт плановых работ: сработки внутри окна плановых работ помечаются «ожидаемыми» и не порождают тревог; флаг передаётся провайдеру | P0 | нет |

| **Рекомендации и ремонт** | | | |

| FR-17 | Рекомендации по ТО/ППР (rule-based движок: риск от провайдера + здоровье датчиков + возраст + история ремонтов + регламентные сроки + заявки + метеопрогноз) | P0 | порт |

| FR-18 | Черновик заявки на ремонт из рекомендации (экспорт JSON/PDF; без отправки в боевые системы) | P2 | нет |

| **Работа диспетчера** | | | |

| FR-19 | Дашборд с уровнями риска | P0 | нет |

| FR-20 | Интерактивная карта объектов с подсветкой проблемных зон | P0 | нет |

| FR-21 | Журнал прогнозов: история прогнозов и результаты отработки (подтвердился / ложный / мониторинг) | P0 | нет |

| FR-22 | Уведомления в реальном времени (SSE/WebSocket) | P0 | нет |

| FR-23 | Фиксация решения диспетчера («выезд бригады», «направление бригады на проверку», «мониторинг ситуации», «ложное срабатывание») с обязательной причиной из справочника и комментарием | P0 | нет |

| FR-24 | Журнал технологических событий по образцу Приложения 2 (список, фильтры, диапазон дат, автообновление) | P0 | нет |

| **Аналитика и обучение** | | | |

| FR-25 | **Модуль оценки качества прогнозов** (модель-независимый): сопоставление сохранённых прогнозов с фактическими инцидентами по истечении горизонта; Precision, Recall, F1, PR-AUC, Brier, lead time, ложные тревоги на объект в сутки; разрез по типу инцидента, версии модели, периоду | P0 | нет |

| FR-26 | Ретроспективный прогон («бэктест»): выбор периода → повторный расчёт прогнозов провайдером на исторических точках → метрики и наложение на график | P0 | порт |

| FR-27 | Загрузка «новых» данных с эталонной разметкой и расчёт метрик (для проверки жюри) | P1 | порт |

| FR-28 | Управление моделями со стороны бэкенда: статус ML-сервиса, список моделей, активная/теневая, запуск обучения (через контракт), выгрузка датасетов и обратной связи диспетчеров, откат версии | P1 | порт |

| FR-29 | Теневой режим (shadow): новая модель считает параллельно с активной, её прогнозы сохраняются, но не показываются диспетчеру и не уведомляют; сравнение shadow vs active | P1 | порт |

| FR-30 | Детальная статистика по типам инцидентов; сезонная аналитика | P1 | нет |

| FR-31 | Отчёты для руководства в PDF и XLSX; исторические отчёты по ремонтам | P2 | нет |

| FR-32 | Настраиваемые параметры (раздел 10.6) | P1 | нет |

| **Интеграция и администрирование** | | | |

| FR-33 | REST API (OpenAPI/Swagger) для внешних систем | P0 | нет |

| FR-34 | Аутентификация LDAP/AD, RBAC, журналирование всех действий пользователей | P0 | нет |

| FR-35 | Демо-режим: эмулятор СМВУ, воспроизводящий исторический поток с ускорением и сценарные предвестники «пожар» и «подтопление» (для питча) | P0 | нет |

| **ML-интеграция (раздел 5)** | | | |

| FR-36 | Порт `PredictionProvider`, режимы `ML_MODE`, ML-клиент по контракту, rule-based провайдер, отказоустойчивость и fallback | P0 | порт |

| FR-37 | Шаблон ML-сервиса, контрактные тесты (Compliance Kit), выгрузка датасетов и «пакет передачи» для ML-разработчика | P0 | порт |

| FR-38 | Только ML: модели, обучение, калибровка, объяснимость, офлайн-метрики | P0 | только ML |

---

### 4. ДАННЫЕ

#### 4.1. Источники

Внутренние (только чтение, read-only):

СМВУ: данные датчиков — контактные, объёмные (движение), температурные, дымовые, газовые; near real-time.

Журналы ОДС: записи о срабатываниях и история инцидентов; глубина — не менее 12 лет.

Реестр оборудования: строительные конструкции (люки, вентшахты, камеры), электрооборудование (насосы, вентиляторы), датчики.

Система учёта заявок: статусы плановых и аварийных работ.

Внешние:

Метеослужбы через открытые API (по умолчанию Open-Meteo или аналог без ключа; за адаптером).

Регламент технической эксплуатации коммуникационных коллекторов (РТЭК). Текста РТЭК у тебя нет: регламентные сроки вынеси в конфигурацию (YAML/БД), заполни примерными значениями с пометкой «условные, требуют сверки с РТЭК». Не выдавай выдуманные значения за нормативные.

#### 4.2. Схема данных (из Приложения 1 к ТЗ)

См. Приложение A. Основные сущности: журнал сработок, реестр каналов, реестр типов каналов, дерево объектов и систем. Теги иерархические (МК-1.1.1.1.1.1): парсер иерархии делай конфигурируемым, из тега извлекай уровни (коллектор → участок → …) как атрибуты для группировки, карты и передачи провайдеру.

#### 4.3. Особенности парсинга (обязательно)

Числа с десятичной запятой (25,00); идентификаторы с пробелами-разделителями тысяч (3 008 235 019) — нормализовать.

Даты дд.мм.гггг чч:мм; часовой пояс Europe/Moscow, в БД — UTC.

Кодировки utf-8, utf-8-sig, cp1251; разделители , и ;; автоопределение.

XLSX: несколько листов, объединённые ячейки, строки-шапки.

Дубликаты, пропуски, залипшие значения, выбросы — обрабатывать и логировать, не молча отбрасывать.

Идемпотентный импорт (повторная загрузка файла не создаёт дублей).

#### 4.4. Обезличивание

Обфускация выполняется на стороне источника. Сервис не хранит персональных данных; на входе — проверка (FR-07): эвристики ФИО, телефонов, e-mail, паспортных данных; режим «отклонить / пометить». Соответствие 149-ФЗ и 152-ФЗ описать в документации.

#### 4.5. Синтетические данные (критично, в том числе для ML-разработчика)

Реальных данных у команды нет, поэтому напиши воспроизводимый генератор синтетических данных (tools/synth/), совместимый по формату с Приложением A:

12 лет истории (настраивается; пресет для быстрого старта — 1–2 года), сотни объектов, тысячи каналов;

типы каналов 2–9 и 12; суточная и сезонная динамика температуры, реалистичный шум;

инциденты с известной «истиной» (пожар, подтопление, проникновение) с предвестниками: рост температуры и дыма до пожара; учащение включения насосов, потеря фазы и ливень перед подтоплением; серия движений/контактов ночью перед проникновением;

ложные срабатывания (заметная доля тревог): залипание датчика, помехи, плановые работы, животные, конденсат;

отказы датчиков с деградацией (дрейф, рост шума, потеря связи);

плановые работы (заявки) с окнами времени, вызывающие «ожидаемые» сработки;

журнал ОДС с решениями диспетчеров и причинами;

метеоряд, согласованный с подтоплениями.

Обязательные свойства: несбалансированные классы (инциденты редки), дрейф распределений между годами, пропуски и грязь. Разметка «истины» хранится отдельно от признаков. Все датасеты, выгруженные генератором, содержат в манифесте "synthetic": true. Подготовь «карточку генератора»: какие закономерности заложены, чтобы ML-разработчик понимал границы применимости (но без раскрытия скрытых правил, превращающих задачу в тривиальную). В документации и презентации явно указывать, что метрики получены на синтетических данных.

Приоритет: генератор и первый датасет — ранний этап (этап 3), чтобы ML-разработчик мог начать работу параллельно.

#### 4.6. Форматы и обмен

Файлы: CSV, XLSX, Parquet (для выгрузок ML). API: JSON, XML. СУБД: PostgreSQL 12+ (целевая 15+). Геоданные: GeoJSON, WKT.

#### 4.7. Хранение (три контура)

Оперативный — свежие данные и активные прогнозы (секционирование по времени).

Архивный — исторические сырые данные (партиции по месяцам, политика хранения).

Аналитические витрины — агрегаты для UI и для ML (материализованные представления / таблицы), обновляются по расписанию.

Интеграции с внутренними системами Заказчика — строго read-only: в адаптерах нет операций записи во внешние системы; добавь тест, проверяющий это.

#### 4.8. Витрины и разметка для ML (реализуешь ты)

Схема БД ml (представления/таблицы) и одноимённая выгрузка в Parquet. Только чтение, отдельная роль ml_reader.

| Объект | Содержание |

|---|---|

| `ml.objects` | объекты и оборудование: id, тег, иерархия, тип, координаты, год ввода, критичность |

| `ml.channel_agg_5m`, `ml.channel_agg_1h` | по каналу: min, max, mean, std, first, last, count, доля пропусков |

| `ml.alarms` | сработки: время, канал, тип, событие, флаг `expected` (в окне плановых работ), связка с ОДС |

| `ml.sensor_health` | ежечасные диагностические показатели датчиков (FR-15) |

| `ml.planned_works` | заявки и окна работ, статусы |

| `ml.weather` | наблюдения и прогнозы с меткой времени публикации (чтобы не допустить утечки будущего) |

| `ml.labels_incident` | подтверждённые инциденты: объект, тип (fire / flood / intrusion), `start_ts`, `end_ts`, источник (запись ОДС) |

| `ml.labels_false_alarm` | сработки, признанные ложными, с причиной из справочника |

| `ml.labels_sensor_failure` | подтверждённые отказы датчиков |

| `ml.decisions` | обратная связь диспетчеров: прогноз, решение, причина, время |

| `ml.label_windows` | готовое представление «на момент `as_of` произошёл ли инцидент типа T на объекте в течение горизонта H» — **единое определение метки** для ML и для модуля оценки бэкенда |

Манифест выгрузки manifest.json: версия схемы, период, число строк, контрольные суммы, часовой пояс (UTC), synthetic, seed генератора, версия ПО.

---

### 5. ИНТЕГРАЦИЯ С ML-МОДУЛЕМ

#### 5.1. Принцип

ML — заменяемый провайдер за портом PredictionProvider. Режимы (ML_MODE, конфигурация окружения):

| Режим | Описание |

|---|---|

| `rules` (по умолчанию) | Rule-based провайдер, входит в бэкенд (5.4). Прототип полностью работает без ML |

| `http` | Обращение к внешнему ML-сервису по контракту (Приложение C) |

| `plugin` | Python-пакет провайдера, подключаемый в процесс бэкенда (для случаев, когда ML-разработчик отдаёт код библиотекой) |

| `ensemble` | `rules` + `http`; итоговый прогноз — модель, правила используются как контроль правдоподобия и запасной вариант (стратегия задаётся конфигурацией) |

| `shadow` | Активный провайдер + теневой (FR-29) |

Выбор режима — без пересборки. Провайдеры регистрируются по имени через реестр (entry points / фабрика).

#### 5.2. Что реализует бэкенд

Порт PredictionProvider (абстрактный класс) с методами predict(request) -> response, health(), list_models(), start_training(job_spec), get_job(job_id), activate(model_id). Методы обучения и активации опциональны (NotSupported для rules-провайдера).

Сборщик контекста (ContextBuilder): по объекту и моменту as_of формирует контекст запроса из хранилища: окна рядов каналов, состояние датчиков (здоровье), недавние сработки (с флагом expected), плановые работы, история ТО, метео (факт+прогноз), метаданные объекта. Размер окон — конфигурация.

ML-клиент (HttpMlProvider): таймауты, повторные попытки с экспоненциальной задержкой, идемпотентность по request_id, пакетирование, асинхронные задания для тяжёлых пересчётов, аутентификация сервисным токеном, TLS.

Отказоустойчивость: circuit breaker; при недоступности или невалидном ответе ML — автоматический fallback на rules с пометкой «деградированный режим» в API, интерфейсе и метриках; возврат на ML — автоматически после успешных проверок здоровья. Некорректные ответы (вероятность вне [0,1], неизвестный объект/тип, отсутствующие поля) — валидировать по схеме, отбрасывать с логированием, не роняя пайплайн.

Планировщик прогнозов: пакетный расчёт по расписанию (по умолчанию каждые 5 мин для активных объектов, реже для остальных), расчёт по запросу, приоритетная очередь для объектов с новыми сработками; неизменившиеся прогнозы не порождают дублей.

Хранение прогнозов с метаданными: provider, model_id, model_version, model_kind (rules / ml), contract_version, data_sufficiency, explanation, as_of, generated_at, valid_until, role (active / shadow).

Уровни риска считает бэкенд по настраиваемым порогам из вероятности (провайдер отдаёт вероятность, а не «цвет»).

Выгрузка датасетов и обратной связи (/datasets/export, /feedback/export) для обучения.

Прокси управления моделями: статус, список, запуск обучения, активация, откат — через контракт.

Модуль оценки качества (FR-25): не зависит от типа провайдера и работает по таблице прогнозов и ml.label_windows. Метрики считать на numpy (без тяжёлых ML-зависимостей).

Единая настройка порогов, горизонтов, периодов и политики fallback.

#### 5.3. Контракт

Полное описание — Приложение C. Ключевые правила:

Транспорт REST/JSON, схема OpenAPI 3.1 + JSON Schema, файлы в contracts/ml/ (openapi.yaml, predict_request.schema.json, predict_response.schema.json, train_job.schema.json, примеры).

Семантическое версионирование contract_version. В рамках мажорной версии допускаются только обратно совместимые добавления (новые опциональные поля). Бэкенд игнорирует неизвестные поля, ML-сервис обязан принимать неизвестные поля запроса.

Изменение контракта — только через запись в contracts/CHANGELOG.md и обновление Compliance Kit; версия контракта фиксируется по итогам этапа 1 (заморозка v1.0), чтобы ML-разработчик мог работать параллельно.

Два способа получать данные для ML: (а) контекст в теле запроса; (б) прямое чтение витрин ml.* под ролью ml_reader (для обучения и пакетных расчётов). Оба поддерживаются.

#### 5.4. Rule-based провайдер (обязательно; не «пустышка»)

Детерминированный, объяснимый, конфигурируемый через config/rules.yaml, покрыт unit-тестами. Возвращает вероятность через сглаживающую функцию (например, логистическое преобразование взвешенной суммы нормированных индикаторов) с явной пометкой model_kind: "rules", а не «псевдо-ML».

| Тип | Предвестники и правила (значения — параметры конфигурации) |

|---|---|

| Пожар | превышение температуры над сезонной нормой (робастный z-score по каналу), скорость роста температуры (наклон на окне), срабатывания дыма/газа, состояние вентиляторов, сработки без плановых работ |

| Подтопление | частота включения насосов относительно базовой для объекта, потеря фазы, осадки: фактические и прогнозные на горизонт, историческая склонность объекта (число подтоплений за N лет) |

| Ложное срабатывание / проникновение | сработка внутри окна плановых работ, серия повторов на одном датчике за короткое время, плохое здоровье датчика, отсутствие сопутствующих сработок соседних датчиков, время суток |

| Отказ датчика | флаги диагностики FR-15: залипание, потеря связи, дребезг, рост шума, дрейф относительно соседей |

Каждый прогноз содержит explanation.top_factors (какие правила и с каким вкладом сработали). Rule-based провайдер служит: (1) рабочим прогнозом до готовности ML; (2) базовой линией сравнения — модуль оценки показывает, насколько ML лучше правил; (3) запасным вариантом при сбое ML.

#### 5.5. Честная маркировка

В UI у каждого прогноза отображается метка источника («Правила v…» или «Модель <id> v…»). Если активен rules, в шапке дашборда постоянно виден статус «Прогноз по правилам (ML-модель не подключена)». В деградированном режиме — предупреждающий баннер. В документации и презентации указывается, в каком режиме получены показанные результаты.

#### 5.6. Теневой режим и сравнение

Прогнозы теневой модели сохраняются с role=shadow, не попадают в дашборд, карту и уведомления; доступны только администраторам/аналитикам на странице сравнения моделей (метрики FR-25 по model_id и роли, график сравнения, разница по конкретным объектам).

#### 5.7. Обратная связь

Каждое решение диспетчера, результат отработки и итоговая истина (подтвердилось / ложное) записываются в ml.decisions и ml.labels_* и доступны для дообучения. Разметка принимается только от ролей с соответствующим правом; версия справочника причин фиксируется.

#### 5.8. Шаблон ML-сервиса (ml_service_template/)

Готовый каркас, который ML-разработчик берёт и наполняет:

FastAPI-приложение, реализующее весь контракт: /v1/health, /v1/models, /v1/predict, /v1/predict/jobs, /v1/train/jobs, /v1/models/{id}/activate;

валидация запросов/ответов по схемам контракта;

единственные места, которые нужно менять: predictor.py (метод predict_batch) и trainer.py (метод train) — в шаблоне они содержат явно помеченные заглушки, возвращающие корректные, но фиктивные ответы (model_kind: "stub", вероятность из детерминированного хеша) и логируют предупреждение «STUB»;

загрузка данных: примеры чтения витрин ml.* под ml_reader и чтения Parquet-выгрузок;

простой файловый реестр версий моделей (models/<id>/<version>/, metadata.json);

Dockerfile, requirements.txt, подключение в docker-compose под профилем ml;

README для ML-разработчика: что менять, что нельзя менять (контракт), как запускать локально, как пройти Compliance Kit.

#### 5.9. Compliance Kit (контрактные тесты)

Набор тестов tests/contract/ml/, запускаемый против любого ML-сервиса (pytest --ml-url=...): соответствие схемам, обязательные поля, диапазоны вероятностей, поддержка нескольких горизонтов, обработка неизвестных объектов, идемпотентность по request_id, таймаут на пакет из N объектов (≤ 300 с на объект, по умолчанию замеряется), поведение при пустых рядах и при недостатке данных (data_sufficiency: "insufficient"), асинхронные задания. Rule-based провайдер и шаблон ML-сервиса обязаны проходить те же тесты. Готовность ML-модуля к интеграции = зелёный Compliance Kit.

#### 5.10. Пакет передачи для ML-разработчика (docs/ml_handoff/)

README_ML.md: цель, границы, что делает ML, что делает бэкенд, как подключиться, как пройти Compliance Kit.

Контракт contracts/ml/ и его CHANGELOG.

Описание витрин ml.*, определение меток, манифест, словарь данных.

Первый синтетический датасет (малый пресет и большой) + карточка генератора.

Рекомендации по валидации (раздел 5.11) и шаблон model card.

Шаблон раздела «ML» для общей документации и слайдов.

Чек-лист стыковки (Приложение D).

#### 5.11. Требования к самому ML-модулю (справка; реализует другой участник)

Это справочный список, который бэкенд использует для проектирования контракта и метрик, но не реализует:

задачи: отказ датчика; пожар; подтопление; ложные срабатывания / проникновение; основной горизонт 24 ч (минимум по ТЗ), опционально 6 и 72 ч;

разбиение только по времени, без утечки будущего (метео — с временем публикации);

дисбаланс классов, порог под стоимостную матрицу (для критических инцидентов приоритет — Recall);

метрики: Precision, Recall, F1, PR-AUC, Brier, калибровка, lead time;

сравнение с rule-based базовой линией бэкенда;

объяснимость (топ-факторы), пометка «недостаточно данных» вместо уверенного прогноза;

inference одного объекта ≤ 300 с;

model card и версионирование.

---

### 6. ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ АНАЛИТИКА НА СТОРОНЕ БЭКЕНДА (без ML)

#### 6.1. Здоровье датчиков (FR-15)

Ежечасный (и по потоку — экспресс-проверка) расчёт по каналу: залипание (нулевая дисперсия за окно при ожидаемой динамике), потеря связи (доля пропусков, разрыв в потоке), дребезг (число переходов состояния за окно), уровень шума относительно нормы канала, дрейф относительно соседей и сезонной нормы. Результат: статус ok / warning / critical, числовые индикаторы, причина. Хранение — ml.sensor_health; показ в карточке датчика и объекта; передача провайдеру.

#### 6.2. Плановые работы (FR-16)

Связывание сработок с окнами заявок (объект, время, статус «в работе»/«согласовано»). Сработки внутри окна помечаются expected=true, не порождают тревог, отображаются приглушённо в журнале событий и передаются провайдеру. Настраиваемый допуск по времени до/после окна.

#### 6.3. Нормализация событий

Приведение сырых значений каналов к событиям для журнала технологических событий (Приложение 2): «Норма», «Предупреждение», «Обнаружено движение» и т. п. — по справочнику типов каналов и конфигурируемым пороговым правилам.

---

### 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТО/ППР

Rule-based движок (значения — конфигурация):

вход: риск-вероятности от провайдера (любого), здоровье датчиков, возраст оборудования, дата последнего ТО, регламентные сроки (условные значения из конфигурации), плановые работы и заявки, метеопрогноз, критичность объекта;

выход: приоритет (скор по формуле с весами), рекомендуемое действие (проверка, замена, чистка, калибровка и т. п.), рекомендуемое окно проведения (не пересекать другие работы и неблагоприятную погоду), обоснование (факторы), ссылка на прогноз;

сравнение с фиксированным графиком: какие плановые ТО можно отложить, какие провести раньше;

статусы рекомендации: «новая / принята / отклонена (причина) / выполнена»; итоговое решение за человеком;

P2: черновик заявки (FR-18).

Движок не должен зависеть от того, какой провайдер выдал риск; при смене провайдера рекомендации пересчитываются без изменения кода.

---

### 8. АРХИТЕКТУРА И СТЕК

Отклоняться от стека можно только с обоснованием в реестре допущений.

| Слой | Технологии |

|---|---|

| Backend API | Python 3.11+, FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2.x, Alembic |

| Фоновые задачи и потоки | Celery (или APScheduler) + Redis Streams (адаптер очереди, заменяемый на RabbitMQ/Kafka) |

| БД | PostgreSQL 15 (совместимость с 12+); партиционирование; PostGIS желательно, но без жёсткой зависимости |

| Данные | pandas/polars, pyarrow (Parquet-выгрузки); модуль оценки — numpy |

| ML-провайдеры | порт + `rules`, `http`, `plugin`; **бэкенд не содержит зависимостей на scikit-learn, LightGBM, CatBoost, SHAP** — они живут только в ML-сервисе |

| Frontend | React 18 + TypeScript + Vite; карта — MapLibre GL или Leaflet; графики — ECharts/Recharts |

| Реалтайм | SSE или WebSocket |

| Аутентификация | LDAP/AD через `ldap3`; для разработки — контейнер OpenLDAP; JWT-сессии |

| Отчёты | openpyxl (XLSX), ReportLab/WeasyPrint (PDF) |

| Контракты | OpenAPI 3.1, JSON Schema, Prism/`ml_service_template` как мок-сервер |

| Развёртывание | Docker + docker-compose: postgres, redis, api, worker, scheduler, frontend/nginx, openldap, mock-smvu-emulator; профиль `ml` — ml-service (шаблон); дистрибутивно-нейтрально (Debian/Ubuntu/Astra Linux) |

| Качество | pytest, ruff, mypy, pre-commit, CI (GitHub Actions/GitLab CI) |

Архитектурные требования:

Сервис — отдельная система, работающая автономно или как компонент другой ИС; интеграции через адаптеры (порты и адаптеры): SmvuAdapter, OdsJournalAdapter, EquipmentRegistryAdapter, WorkOrdersAdapter, WeatherAdapter, PredictionProvider; у каждого — реальная реализация, файловая реализация и эмулятор.

Слои: ingestion → хранилище → витрины → сборщик контекста → провайдер прогнозов → сервис прогнозов → API → UI.

Конфигурация — переменные окружения и YAML; секреты вне репозитория (.env.example).

Наблюдаемость: структурные логи, /health, /metrics (Prometheus); метрики ML-интеграции (латентность вызовов, доля fallback, ошибки контракта).

Резервное копирование БД по расписанию (скрипт и описание восстановления; RTO ≤ 4 ч).

Структура репозитория (образец):

/
├─ backend/               # FastAPI, домены, адаптеры, миграции
│  └─ prediction_providers/   # порт, rules, http, plugin, ensemble, shadow
├─ contracts/ml/          # OpenAPI, JSON Schema, примеры, CHANGELOG
├─ ml_service_template/   # каркас ML-сервиса (заглушки predictor.py/trainer.py)
├─ frontend/              # React-приложение
├─ tools/synth/           # генератор синтетических данных
├─ tools/emulator/        # эмулятор СМВУ, заявок, метео
├─ deploy/                # docker-compose, nginx, backup-скрипты
├─ docs/                  # документация, диаграммы
│  └─ ml_handoff/         # пакет передачи ML-разработчику
├─ tests/                 # unit, integration, contract/ml, load
├─ config/                # YAML: пороги, правила, регламентные сроки, справочники
├─ .env.example, Makefile, README.md

---

### 9. REST API (минимальный контракт бэкенда)

Версионирование /api/v1, OpenAPI, единый формат ошибок, пагинация, фильтры.

| Область | Эндпоинты (ориентир) |

|---|---|

| Аутентификация | `POST /auth/login`, `GET /auth/me` |

| Приём данных | `POST /ingest/events` (пакет, JSON/XML), `POST /ingest/ods-journal`, `POST /import/files` (CSV/XLSX), `GET /import/jobs/{id}` |

| Оборудование | `GET /equipment`, `POST /registry/equipment/sync`, `GET /objects`, `GET /objects/{id}`, `GET /objects/geojson` |

| Датчики | `GET /sensors/{id}/health`, `GET /sensors/{id}/series` |

| Прогнозы | `GET /predictions`, `GET /predictions/{id}`, `POST /predictions/run`, `POST /predictions/{id}/decision`, `GET /predictions/{id}/analogs`, `POST /predictions/what-if` |

| События | `GET /events` (период, объект, тип датчика, тип события; сортировка) |

| Рекомендации | `GET /recommendations`, `PATCH /recommendations/{id}`, `POST /recommendations/{id}/draft-order` |

| Оценка качества | `GET /evaluation/metrics`, `POST /evaluation/backtest`, `POST /evaluation/validate-upload`, `GET /evaluation/model-comparison` |

| ML-интеграция | `GET /ml/status`, `GET /ml/models`, `POST /ml/train`, `GET /ml/jobs/{id}`, `POST /ml/models/{id}/activate`, `POST /ml/models/{id}/shadow` |

| Выгрузки | `POST /datasets/export`, `GET /datasets/{id}`, `POST /feedback/export` |

| Аналитика | `GET /analytics/incident-stats`, `GET /analytics/seasonality` |

| Уведомления | `GET /notifications/stream` (SSE) или `WS /ws/notifications` |

| Отчёты | `GET /reports/{type}?format=pdf\|xlsx` |

| Настройки | `GET/PUT /settings` |

| Админ | `GET /admin/users`, `GET /admin/audit` |

| Служебные | `GET /health`, `GET /metrics` |

Роли: диспетчер, аналитик, руководитель, технический специалист, администратор (матрица прав — в документации). Управление моделями и выгрузки — аналитик и администратор.

---

### 10. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС (UX/UI)

#### 10.1. Принципы

Веб-интерфейс, интуитивный путь пользователя; каждый элемент решает конкретную задачу и присутствует, только если нужен; логически связанные блоки расположены рядом.

Режим дежурства: высокая читаемость, минимум кликов до решения, крупные индикаторы. Риск — цвет + иконка + текст.

Chrome и Яндекс.Браузер; адаптивность до планшета; тёмная и светлая темы — по возможности.

Интерфейс не завязан на конкретный тип провайдера: все данные прогноза берутся из единой модели, источник показывается меткой.

#### 10.2. Экраны

Дашборд: карточки (активные прогнозы по уровням риска, ложные сработки за 24 ч, датчики в зоне риска, ближайшие рекомендуемые ТО), топ-N объектов по риску, график динамики риска, мини-карта, статус источника прогнозов (правила / ML / деградация).

Карта: объекты, кластеризация, подсветка проблемных зон, фильтры по типу инцидента и уровню риска, панель объекта.

Карточка прогноза: вероятность, горизонт, локация, тип, метка источника, объяснение (топ-факторы), график показаний, здоровье датчиков, плановые работы, аналоги, форма решения (действие + причина из справочника + комментарий), «что если».

Журнал прогнозов: реестр с фильтрами; результат отработки; экспорт.

Журнал технологических событий (Приложение 2): вкладка «Список событий», диапазон дат, «Автообновление», кнопка обновления, колонки «Время регистрации / Объект / Тип датчика / Событие датчика / Тип события», сортировка и фильтры в заголовках, подсветка предупреждений, приглушение «ожидаемых» сработок.

Рекомендации по ТО/ППР: список, приоритеты, обоснование, календарь окон работ.

Аналитика и качество прогнозов: статистика по типам инцидентов, сезонность, метрики FR-25, бэктест «прогноз против факта», сравнение моделей (rules vs ML, active vs shadow).

Администрирование: пользователи и роли, аудит, настройки, страница «ML-интеграция» (статус, версии, режим, кнопки обучения/активации/shadow, журнал заданий, доля fallback).

#### 10.3. Уведомления

Всплывающее и постоянное (центр уведомлений) оповещение о критических прогнозах в реальном времени, переход в карточку; звук — включаемый; подтверждение прочтения; дедупликация.

#### 10.4. Графики

Достоверность диаграмм оценивается по визуальной воспринимаемости и корректности отражения данных: подписанные оси и единицы, честные шкалы, легенда, отсутствие искажающих эффектов, обработка пустых состояний и загрузки.

#### 10.5. Доступность

Контраст WCAG AA, управление с клавиатуры, осмысленные подписи, состояния ошибок и загрузки на всех экранах.

#### 10.6. Настраиваемые параметры (FR-32)

Пороги вероятности по уровням риска и типам инцидентов; горизонт; размеры окон контекста; частота пересчёта; политика уведомлений; регламентные сроки ТО; веса критичности и правил rule-based провайдера; допуск по плановым работам; включение метеофакторов; период автообновления; часовой пояс; режим ML (ML_MODE) и политика fallback (только администратор).

---

### 11. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Производительность:

расчёт прогноза для одного объекта, включая сборку контекста и вызов провайдера, ≤ 300 с (rules-провайдер — секунды);

задержка обработки потока ≤ 300 с;

не менее 20 одновременных пользователей без деградации (нагрузочный тест Locust или k6 с отчётом; проверка при ML_MODE=rules и при http с шаблоном ML-сервиса);

задержка ML-сервиса не должна блокировать интерфейс: прогнозы читаются из хранилища.

Надёжность: резервные копии; восстановление ≤ 4 ч; идемпотентная обработка потока; повторные попытки с backoff; деградация вместо падения при недоступности внешних источников, включая ML; доступность — по регламенту Заказчика.

Безопасность:

TLS 1.2+ (nginx с самоподписанным сертификатом в docker-compose и инструкция); ML-сервис — по TLS и сервисному токену;

LDAP/AD, RBAC, журналирование всех действий пользователей (кто, что, когда, с какими параметрами), включая запуск обучения и смену активной модели;

политика паролей/сессий, защита OWASP Top 10, rate limiting, безопасные заголовки;

интеграции с системами Заказчика — только чтение; роль ml_reader — только чтение витрин ml.*;

секреты только через окружение; проверка зависимостей (pip-audit, npm audit).

Совместимость: серверная часть — Linux; PostgreSQL 12+; Chrome и Яндекс.Браузер.

Нормативная база: ФЗ № 149-ФЗ; ФЗ № 152-ФЗ; по возможности терминология и структура документации по комплексу стандартов на автоматизированные системы (ГОСТ 34).

---

### 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ И ТЕСТАМ

Открытый, неоткомпилированный исходный код без обфускации.

Сложные места комментируются на русском (почему так, а не что делает строка).

Типизация (type hints, TypeScript strict), единый стиль (ruff/eslint/prettier), README в каждом модуле.

Перечень всех использованных библиотек и компонентов с версиями и лицензиями (docs/THIRD_PARTY.md); все методы описаны.

Тесты: unit (парсинг, здоровье датчиков, плановые работы, правила провайдера, рекомендации, метрики оценки), integration (API + БД), контрактные (Compliance Kit), тест read-only адаптеров, тест fallback (имитация сбоя ML), тест отсутствия утечки будущего в ml.label_windows и ml.weather, контрактные тесты API, нагрузочные, smoke e2e. Покрытие ядра ≥ 70 %.

Воспроизводимость: lock-файлы, сиды; make цели: make up, make seed, make export-dataset, make test, make test-contract ML_URL=…, make load-test, make backup.

Быстрый старт: из чистой машины до работающего прототипа с демо-данными за ≤ 15 минут при ML_MODE=rules.

---

### 13. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И СДАЧА

Состав сдачи (платформа):

Ссылка на репозиторий с кодом.

Ссылка на презентацию (pptx или pdf).

Ссылка на прототип для проверки.

Ссылка на сопроводительную документацию (docx/pdf).

Сопроводительная документация (Markdown + диаграммы Mermaid/PlantUML; команда конвертации в .docx/.pdf, например pandoc):

Назначение, границы, глоссарий.

Функциональная и компонентная архитектура (контекст, компоненты, развёртывание, последовательности сценариев, ER-модель, схема ML-интеграции).

Методы обработки данных (парсинг, очистка, здоровье датчиков, плановые работы, витрины, разметка, rule-based прогнозы, рекомендации, оценка качества).

Условия и ограничения (допущения, режим работы без ML, границы применимости rules-провайдера, синтетические данные).

Инструкции по сборке, установке, конфигурации.

Описание API и ML-контракта.

Раздел «ML-модуль» — заполняет ML-разработчик по шаблону: методы, данные, метрики, model card, ограничения. Ты готовишь структуру раздела и оставляешь его явно помеченным «заполняется ML-разработчиком», не выдумывая содержимое.

Безопасность и соответствие 149-ФЗ/152-ФЗ; матрица ролей.

Руководство пользователя (диспетчер, аналитик, руководитель, админ).

Матрица трассируемости: пункт ТЗ Заказчика → компонент → тест → статус (выполнено / частично / зависит от ML / не выполнено с причиной).

Перечень библиотек и лицензий.

Результаты испытаний: производительность, нагрузка, метрики rule-based провайдера (на синтетике, с оговоркой); места для метрик ML.

План развития (замена rules на ML, реальные данные, промышленная эксплуатация).

Презентация (12–15 слайдов) + сценарий выступления 5–7 минут: проблема и цифры Заказчика → идея и оригинальность (ML-независимая архитектура, теневой режим, честная маркировка источника) → архитектура → данные → детерминированная аналитика и rule-based прогнозы → ML-модуль (слайды по шаблону от ML-разработчика) → демо-сценарии «пожар» и «подтопление» → качество прогнозов (rules vs ML, если доступно) → эффект (сокращение ложных выездов, раннее выявление, оптимизация ТО) → интеграция и безопасность → роадмап → команда. Выдай презентацию как скрипт .pptx (python-pptx) или Marp-Markdown с командой экспорта, тексты слайдов и заметки докладчика; вопросы жюри и ответы — отдельным списком, включая вопрос «что здесь настоящий ML, а что правила».

---

### 14. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (для самопроверки)

Предварительная экспертиза: идея, оригинальность, способ реализации, технологии; качество кода, возможность интеграции в любые системы, скорость работы; проверка расчётов и достоверности прогнозирования; полнота сопроводительной документации.

Финальная экспертиза: то же, а также сравнение прогнозов и расчётов с реальными значениями; проверка достоверности сопоставлением реальных и прогнозных значений; сопоставление рекомендаций сервиса с реальными рекомендациями; дополнительные настраиваемые параметры; объективность диаграмм; скорость и удобство работы; UX/UI (интуитивность, логическая группировка); соответствие прогнозов реальному поведению инфраструктуры; выступление на питч-сессии.

К каждому этапу добавляй короткий блок «Как этот результат влияет на критерии оценки».

---

### 15. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ФОРМАТ ОТВЕТОВ

Работай строго по этапам, один этап за ответ (или несколько, если объём велик). Не переходи к следующему этапу, пока пользователь не напишет «дальше».

| Этап | Содержание | Результат |

|---|---|---|

| 0 | Анализ ТЗ, реестр допущений, риски, открытые вопросы (≤ 3), матрица трассируемости (заготовка), план по этапам, точки синхронизации с ML-разработчиком | документ + таблицы |

| 1 | Архитектура: диаграммы, структура репозитория, модель данных (DDL + Alembic, включая схему `ml`), **ML-контракт v1.0 (OpenAPI + JSON Schema + примеры) — заморозка**, OpenAPI бэкенда | схемы, миграции, `contracts/ml/` |

| 2 | Инфраструктура: docker-compose (с профилем `ml`), Makefile, `.env.example`, CI, конфиги, БД и справочники | запускаемый каркас |

| 3 | Генератор синтетических данных, эмуляторы (СМВУ, заявки, метео), парсеры CSV/XLSX; **первый датасет и карточка генератора для ML** | скрипты, тесты, датасет |

| 4 | Ingestion: импорт файлов, потоковый приём, очередь, валидация, обезличивание, адаптеры | код и тесты |

| 5 | Витрины `ml.*`, разметка, `label_windows`, здоровье датчиков, плановые работы, нормализация событий, выгрузка датасетов | код и тесты |

| 6 | ML-интеграция: порт, сборщик контекста, `rules`-провайдер, `http`-клиент, fallback, `ensemble`, `shadow`, шаблон ML-сервиса, **Compliance Kit**, пакет передачи для ML-разработчика | код, тесты, `docs/ml_handoff/` |

| 7 | Сервис прогнозов: планировщик, хранение, уровни риска, уведомления, решения, обратная связь; движок рекомендаций ТО/ППР | код и тесты |

| 8 | Модуль оценки качества (FR-25/26/27), сравнение моделей, backend API целиком: RBAC/LDAP, аудит, отчёты, настройки | код и тесты |

| 9 | Frontend: все экраны раздела 10, карта, уведомления, журнал событий, страница ML-интеграции | код |

| 10 | Нагрузочные и интеграционные тесты (rules и http со stub-ML), отчёт по производительности, аудит безопасности | скрипты, отчёт |

| 11 | Документация (раздел 13), матрица трассируемости, THIRD_PARTY, шаблон раздела «ML» | .md + команды конвертации |

| 12 | Презентация, сценарий выступления, вопросы жюри, чек-лист сдачи | pptx-скрипт / Marp |

После этапа 1 и после этапа 3 явно сообщи: «Можно передавать ML-разработчику: контракт v1.0» и «Можно передавать: датасет и карточка генератора».

Формат каждого ответа:

Краткое резюме этапа (3–5 строк).

Файлы: для каждого — путь заголовком и полное содержимое в блоке кода с указанием языка; без пропусков.

Как запустить и проверить: точные команды и ожидаемый результат.

Проверка по DoD этапа: чек-лист ✅ / ⚠️ / ❌ с пояснением; честно указывай, что не проверено.

Влияние на критерии оценки.

Что дальше: название следующего этапа; жди слова «дальше».

Если ответ не помещается — остановись на границе файла, напиши «Продолжение следует: файлы X, Y» и продолжи после сообщения «продолжай», не пересказывая сделанное.

Definition of Done проекта:

make up && make seed при ML_MODE=rules даёт работающий прототип, все P0 раздела 3 (кроме FR-38) реализованы, оба демо-сценария проходят;

Compliance Kit проходят и rules-провайдер, и шаблон ML-сервиса;

переключение на ML_MODE=http с реальным ML-сервисом выполняется конфигурацией без правки кода;

сбой ML → автоматический fallback и баннер «деградированный режим»;

нагрузочный тест на 20 пользователей пройден; расчёт одного объекта ≤ 300 с;

документация, презентация, матрица трассируемости готовы; всё нереализованное и зависящее от ML указано честно.

---

### 16. ЗАПРЕТЫ

Не обучать и не имитировать ML-модели: rule-based провайдер и заглушки шаблона — всегда с честной маркировкой rules / stub.

Не выдавать метрики правил или синтетики за метрики ML или реальных данных.

Не выдумывать нормы РТЭК без пометки «условно».

Не устанавливать в образ бэкенда ML-библиотеки (scikit-learn, LightGBM, CatBoost, SHAP и т. п.).

Не менять ML-контракт после заморозки v1.0 иначе чем обратно совместимо и с записью в CHANGELOG.

Не использовать обфускацию, закрытые бинарные компоненты, неизвестные лицензии.

Не добавлять функции управления оборудованием и запись во внешние системы.

Не оставлять заглушки, TODO, сокращения кода (кроме помеченных точек расширения шаблона ML-сервиса).

Не менять требования раздела 3 без записи в реестр допущений.

Не подменять результат длинными рассуждениями: приоритет — работающий код и документы.

---

### ПРИЛОЖЕНИЕ A. Схема данных из ТЗ Заказчика

Журнал записей со значениями каналов датчиков

| ИД записи журнала | ИД канала данных | ИД типа канала | Текущее значение | Дата записи |

|---|---|---|---|---|

| 3 008 235 019 | 56 682 | 12 | 25,00 | 19.10.2026 12:15 |

| 3 008 235 020 | 183 582 | 12 | 25,40 | 19.10.2026 12:16 |

| 3 008 235 021 | 215 811 | 12 | 33,50 | 19.10.2026 12:17 |

Реестр каналов данных

| ИД канала данных | Тег в дереве объектов |

|---|---|

| 56 682 | МК-1.1.1.1.1.1 |

| 183 582 | МК-2.2.2.2.2.14 |

| 215 811 | МК-6.7.8.2.2.189 |

Реестр типов каналов

| ИД типа | Название | Диспетчерское название |

|---|---|---|

| 2 | contact-unlock-norm | Контакт (не замкнут — норма) |

| 3 | switch | Переключатель |

| 4 | smoke | Дым |

| 5 | movement | Движение |

| 6 | gas | Газ |

| 7 | pump | Насос |

| 8 | fan | Вентилятор |

| 9 | phase | Фаза |

| 12 | temperature | Температура |

Дерево объектов и инженерных систем

| ИД записи | ИД системы | Диспетчерское название | Название |

|---|---|---|---|

| 56 | 168943 | Административное здание К1, пожарная система | adm-001-PS |

| 958 | 387965 | Склад К6, пожарная система | skl-008-PS |

Форма журнала технологических событий (Приложение 2 к ТЗ): вкладка «Список событий»; период (например, 2026-07-01 00:00:00 > 2026-08-25 16:00:50); переключатель «Автообновление»; колонки: время регистрации, объект (иконка + название, например «Здание 001»), тип датчика (иконка: ОД, ОД АВ, КД ОТС ДВЕРЬ, «Устройство речевое»), событие датчика («Обнаружено движение», «Норма»), тип события («Предупреждение», «Норма»); фильтры и сортировка по столбцам.

---

### ПРИЛОЖЕНИЕ B. Пользовательские сценарии из ТЗ

Сценарий 1. Прогнозирование пожара. Участники: диспетчер, аналитик. Предпосылки: накоплены данные об инцидентах; система интегрирована с датчиками и реестром плановых работ.

Анализ данных: сопоставление показаний (температура, задымление) с плановыми работами и историческими паттернами.

Формирование прогноза: при аномалиях — расчёт вероятности и предупреждение.

Уведомление на дашборд: вероятность, временной горизонт, локация.

Верификация: диспетчер анализирует данные, при необходимости — внешние источники (камеры).

Решение: «выезд бригады» или «ложное срабатывание» с причиной из справочника.

Завершение: решение сохраняется в журнале для анализа и дообучения.

Сценарий 2. Прогнозирование подтопления. Те же участники. Предпосылки: накоплены данные о подтоплениях; интеграция с датчиками и метеоданными.

Анализ: частота включения насосов + прогноз метеослужб + исторические паттерны.

2–3. Прогноз и уведомление (как в сценарии 1).

Верификация.

Решение: «направление бригады на проверку» или «мониторинг ситуации» с причиной из справочника.

Завершение: журнал → дообучение.

Ожидаемый результат: своевременное информирование о рисках; фиксация принятых мер; накопление данных для повышения точности прогнозов.

Обе цепочки обязаны работать в демо-режиме (FR-35) сначала на rule-based провайдере, затем на ML без правок кода.

---

### ПРИЛОЖЕНИЕ C. ML-КОНТРАКТ v1.0 (черновик для этапа 1)

На этапе 1 оформи это как OpenAPI 3.1 + JSON Schema, дополни, обоснуй изменения в CHANGELOG и заморозь.

Эндпоинты ML-сервиса (префикс /v1, авторизация — сервисный токен в заголовке):

| Метод и путь | Назначение |

|---|---|

| `GET /health` | состояние сервиса, версия контракта, готовность моделей |

| `GET /models` | список моделей: `id`, `version`, `incident_types`, `horizons_h`, `status` (`active` / `shadow` / `inactive`), `trained_at`, `metrics` (произвольный объект), `data_manifest_id` |

| `POST /predict` | синхронный прогноз для пакета объектов (до N, по умолчанию 50) |

| `POST /predict/jobs`, `GET /predict/jobs/{id}` | асинхронный пакетный прогноз/ретроспективный прогон |

| `POST /train/jobs`, `GET /train/jobs/{id}` | обучение: ссылка на выгрузку (`dataset_id` или период + `manifest`), параметры; статусы `queued / running / succeeded / failed`, лог, итоговые метрики |

| `POST /models/{id}/activate` | активация версии; `POST /models/{id}/shadow` — перевод в теневую |

Запрос POST /predict (пример):

{
  "contract_version": "1.0",
  "request_id": "b2f6c1de-7c1a-4f0a-9b7e-0a1f6a3f9c11",
  "as_of": "2026-10-19T12:15:00Z",
  "horizons_h": [24],
  "incident_types": ["fire", "flood", "intrusion_false_alarm", "sensor_failure"],
  "objects": [
    {
      "object_id": "obj-000123",
      "tag": "МК-1.1.1.1.1.1",
      "hierarchy": ["МК-1", "МК-1.1", "МК-1.1.1"],
      "geo": {"lat": 55.7512, "lon": 37.6184},
      "meta": {"object_type": "collector_section", "commissioned_year": 1987, "criticality": 3},
      "channels": [
        {
          "channel_id": 56682,
          "type_id": 12,
          "type_code": "temperature",
          "series": {
            "granularity": "PT5M",
            "from": "2026-10-16T12:15:00Z",
            "to": "2026-10-19T12:15:00Z",
            "points": [["2026-10-19T12:10:00Z", 25.0], ["2026-10-19T12:15:00Z", 25.4]]
          },
          "health": {"status": "ok", "flatline": false, "dropout_rate": 0.0, "noise_ratio": 1.1}
        }
      ],
      "recent_alarms": [
        {"ts": "2026-10-19T09:41:00Z", "channel_id": 90210, "type_code": "movement", "event": "motion_detected", "expected": false}
      ],
      "planned_works": [
        {"order_id": "wo-7781", "status": "in_progress", "from": "2026-10-19T08:00:00Z", "to": "2026-10-19T17:00:00Z", "kind": "inspection"}
      ],
      "maintenance": {"last_service_at": "2026-04-02T00:00:00Z", "open_orders": 0},
      "weather": {
        "observed": [{"ts": "2026-10-19T12:00:00Z", "temp_c": 8.1, "humidity": 82, "precip_mm": 0.4, "pressure_hpa": 1004}],
        "forecast": [{"ts": "2026-10-19T18:00:00Z", "temp_c": 7.5, "humidity": 90, "precip_mm": 6.2, "pressure_hpa": 1001, "published_at": "2026-10-19T06:00:00Z"}]
      }
    }
  ],
  "options": {"return_explanations": true, "return_analogs": false, "what_if": null}
}

Ответ (пример):

{
  "contract_version": "1.0",
  "request_id": "b2f6c1de-7c1a-4f0a-9b7e-0a1f6a3f9c11",
  "model": {"id": "fire-gbm", "version": "2026.10.1", "kind": "ml"},
  "generated_at": "2026-10-19T12:15:04Z",
  "predictions": [
    {
      "object_id": "obj-000123",
      "incident_type": "fire",
      "horizon_h": 24,
      "probability": 0.37,
      "data_sufficiency": "ok",
      "explanation": {
        "top_factors": [
          {"feature": "temp_max_6h", "value": 58.2, "contribution": 0.21, "direction": "up"}
        ]
      },
      "analogs": [{"case_id": "inc-2021-000481", "similarity": 0.83}],
      "warnings": []
    }
  ],
  "errors": []
}

Правила:

probability ∈ [0, 1]; уровень риска определяет бэкенд по порогам.

data_sufficiency ∈ ok | insufficient; при insufficient вероятность может отсутствовать, а бэкенд показывает «недостаточно данных» вместо прогноза.

incident_type ∈ fire | flood | intrusion_false_alarm | sensor_failure. Для intrusion_false_alarm вероятность означает «сработка является ложной»; для объекта прогноз относится к последней сработке (в ответе можно указать alarm_ref).

Ошибки по отдельным объектам возвращаются в errors[] (object_id, code, message), общий HTTP-статус при этом 200; HTTP 4xx/5xx — только для ошибок запроса/сервиса.

Идемпотентность: повторный запрос с тем же request_id возвращает тот же результат.

Все времена — ISO 8601 UTC.

Идентификаторы объектов и каналов — строго из данных бэкенда; неизвестный объект → errors[], не падение.

what_if — необязательное переопределение части контекста (например, {"weather.forecast.precip_mm_delta": 10}); формат фиксируется в схеме.

Обучение (POST /train/jobs):

{
  "contract_version": "1.0",
  "job_id": "tr-2026-10-19-001",
  "incident_types": ["fire"],
  "horizons_h": [24],
  "data": {"source": "export", "dataset_id": "ds-2026-10-19-synth-large", "manifest_url": "…"},
  "params": {"note": "произвольные параметры ML-разработчика"},
  "activate_on_success": false
}

Ответ по заданию: status, progress, log_tail, model (id, версия, метрики, ссылка на model card).

---

### ПРИЛОЖЕНИЕ D. ЧЕК-ЛИСТ СТЫКОВКИ С ML-РАЗРАБОТЧИКОМ

| # | Шаг | Кто | Готово, когда |

|---|---|---|---|

| 1 | Передать `contracts/ml/` (v1.0) и `ml_service_template/` | бэкенд | ML-разработчик запустил шаблон локально |

| 2 | Передать датасет и карточку генератора | бэкенд | ML-разработчик загрузил `manifest.json`, воспроизвёл метки `ml.label_windows` |

| 3 | Согласовать определения меток и список типов инцидентов | оба | зафиксировано в `docs/ml_handoff/` |

| 4 | Реализовать `predictor.py`, `trainer.py` | ML | ML-сервис отвечает по контракту |

| 5 | Пройти Compliance Kit | ML | все тесты зелёные |

| 6 | Включить как `shadow` | бэкенд | прогнозы сохраняются, метрики сравнения видны на странице «Качество прогнозов» |

| 7 | Сравнить с `rules` по FR-25 | оба | ML лучше базовой линии по согласованной метрике |

| 8 | Перевести в `active` (`ML_MODE=http` или `ensemble`) | бэкенд | демо-сценарии работают без правок кода, fallback проверен |

| 9 | Заполнить раздел «ML» документации и слайды | ML | по шаблону |

| 10 | Финальная заморозка версии модели и датасета перед сдачей | оба | версии внесены в документацию |

---

### КОМАНДА ДЛЯ СТАРТА

Напиши: «Выполни этап 0» — и приступай к работе по разделу 15.

# Допущения и ограничения

## Реестр допущений и рисков

Источники: ТЗ v2, исходное задание ДЖКХ, шаблон ЛЦТ2026. Продуктовые требования ТЗ обязательны.

| ID | Решение | Основание / ограничение |

|---|---|---|

| A01 | Реальные данные отсутствуют, все демо-наборы synthetic=true | Метрики не подтверждают качество на реальной инфраструктуре |

| A02 | Основной горизонт 24 ч, дополнительные 72 ч | Контракт допускает 6 ч для исследований, диспетчерский прогноз минимум 24 ч |

| A03 | Локальная проверка допускает SQLite; целевое развёртывание PostgreSQL 15 | Docker CLI установлен, демон на момент начала недоступен; PostgreSQL-специфичные проверки отдельно |

| A04 | Условные сроки ТО конфигурируются | РТЭК не предоставлен, юридическое соответствие не сертифицируется |

| A05 | Внешние интеграции реализуются через конфигурируемые GET-адаптеры и файлы | Адреса и доступы заказчика отсутствуют, промышленная интеграция требует проверки |

| A06 | LDAP для целевого стенда; локальные демо-учётные записи только при AUTH_MODE=demo | Роли из доверенного каталога, пользователь не выбирает роль при входе |

| A07 | Команда, контакты и реальные показатели ML не выдумываются | Эти сведения участники добавляют перед сдачей |

| A08 | Прогноз ложности относится к конкретной последней сработке alarm_ref | Высокая вероятность ложности не означает высокий риск пожара или проникновения |

| A09 | Истина отделена от признаков; негативные метки только в покрытом наблюдениями периоде | Незавершённые горизонты исключаются из оценки |

| A10 | Шаблон ML явно stub; его обучение фиктивно и не является ML | Обучение выполняет другой участник |

Риски: редкие инциденты, синтетическое смещение, качество геокодирования, неизвестная схема источников, недоступность погоды, утечка будущего, ложные тревоги, недостаток истории и тестирование восстановления на промышленном объёме. Меры: раздельная истина, as_of-фильтры, fallback, дедупликация, обязательные решения человека, временная валидация, матрица испытаний.

Блокирующих вопросов для реализации нет. Перед промышленной эксплуатацией потребуются адреса источников/LDAP, РТЭК и реальные обезличенные данные.

# Проверенные требования

Ниже перечислены требования задания, выполнение которых подтверждено в этой ветке сценарием или командой. Остальные пункты технического задания либо не проверялись на целевой инфраструктуре, либо требуют данных заказчика.

Человек принимает окончательное решение

Сервис не признаёт инцидент окончательно и не управляет оборудованием. Проверено сквозным сценарием в браузере и решением диспетчера через API.

Отсутствующие данные показаны как ограничение

Карточка сообщает, что плановые работы, метеоданные и погода не переданы; объекты без координат не получают вымышленных точек на карте.

Решение диспетчера с причиной из справочника

Форма решения сохраняет действие, причину, результат и комментарий, запись читается повторно и попадает в журнал аудита.

Справочник каналов с идентификатором объекта

Через HTTP импортированы 11 485 каналов и 95 объектов, канал связан с объектом.

Смешанное значение датчика

Число сохраняется как значение, текст как исходная строка, дата 01.01.1970 распознаётся как техническая неисправность.

Открытый исходный код и список библиотек

Репозиторий публичный, зависимости перечислены в requirements.txt, requirements.lock.txt, frontend/package-lock.json и ml-заново/requirements-inference.txt.

README с локальным запуском

Шаги запуска выполнены на чистой машине: окружение, seed, локальный сервер, вход роли, прогноз, решение.